## EFG1
Rad. # | Date | Calibrators | Therm. Temp Set # | Avg. Therm. Temp. (deg C) | Blackbody Temp (deg C) | Rad. Signal - ALL (mV) | Thermopile Resistance (kohms) | T_ambient w/ TC1 (deg C) | T_ambient w/ TC2 (deg C) | Meas. Device
EFG1 | 2018-09-10 | Kaitlyn | #1 | 27.3762 | 600 | 0.16 | 89.18 | 30.3 | 30 | Multimeter
EFG1 | 2018-09-10 | Kaitlyn | #1 | 27.3762 | 800 | 0.352 | 89.34 | 30.2 | 29.9 | Multimeter
EFG1 | 2018-09-10 | Kaitlyn | #1 | 27.3762 | 1000 | 0.662 | 88.93 | 30.7 | 30.3 | Multimeter
EFG1 | 2018-09-10 | Kaitlyn | #1 | 27.3762 | 1200 | 1.126 | 89.01 | 30.4 | 30.1 | Multimeter
EFG1 | 2018-09-10 | Kaitlyn | #1 | 27.3762 | 1300 | 1.424 | 88.87 | 30.5 | 30.2 | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 600 | 0.252 | 98.9 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 800 | 0.455 | 99.1 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 1000 | 0.786 | 99.5 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 1200 | 1.34 | 99.9 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 1400 | 2.08 | 99.4 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 1600 | 3.037 | 98.95 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 1800 | 4.242 | 99.7 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #1 | 24.9683 | 2000 | 5.745 | 99.4 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #2 | 34.789 | 600 | 0.33 | 64.7 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #2 | 34.789 | 800 | 0.52 | 62.8 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #2 | 34.789 | 1000 | 0.849 | 62.6 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #2 | 34.789 | 1200 | 1.341 | 64.9 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #2 | 34.789 | 1400 | 2.052 | 65.3 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-11-29 | Kaitlyn/Stan | #2 | 34.789 | 1600 | 2.992 | 64.9 | NONE MEAS. | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 600 | 0.312 | 139.05 | 19.2 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 800 | 0.502 | 139.2 | 19.1 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 1000 | 0.831 | 138.5 | 19.3 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 1200 | 1.345 | 137.9 | 19.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 1400 | 2.032 | 137.85 | 19.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 1600 | 2.946 | 137.5 | 19.7 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 1800 | 4.067 | 137.3 | 19.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #1 | 17.9138 | 2000 | 5.821 | 137.7 | 19.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 600 | 0.3 | 108.9 | 24.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 800 | 0.501 | 105.4 | 24.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 1000 | 0.831 | 103.6 | 25 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 1200 | 1.304 | 103.7 | 24.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 1400 | 1.966 | 103.9 | 24.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 1600 | 2.86 | 103.7 | 24.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 1800 | 4.151 | 102.9 | 24.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #2 | 23.9082 | 2000 | 5.531 | 102.5 | 24.6 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 600 | 0.297 | 73.8 | 32.7 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 800 | 0.489 | 72.6 | 32.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 1000 | 0.795 | 70.94 | 33.1 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 1200 | 1.248 | 71.7 | 32.4 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 1400 | 1.875 | 72.35 | 32.3 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 1600 | 2.72 | 72.85 | 31.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 1800 | 3.948 | 72.7 | 32.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2018-12-06 | Kaitlyn/Stan | #3 | 32.0106 | 2000 | 5.282 | 72.8 | 32.2 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-09 | Teri/Stan | #1 | 17.8871 | 600 | 0.167 | 154.3 | 19 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-09 | Teri/Stan | #1 | 17.8871 | 800 | 0.396 | 132.3 | 19.1 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-09 | Teri/Stan | #1 | 17.8871 | 1000 | 0.721 | 133.7 | 18.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-09 | Teri/Stan | #1 | 17.8871 | 1600 | 2.745 | 138.9 | 17.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-09 | Teri/Stan | #1 | 17.8871 | 2000 | 5.467 | 133.6 | 18.3 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 600 | 0.173 | 166.8 | 12.6 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 600 | 0.184 | 146.9 | 15 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 700 | 0.256 | 165.8 | 12.9 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 800 | 0.376 | 163.8 | 13.1 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 900 | 0.526 | 165 | 12.7 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1000 | 0.713 | 167 | 12.4 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1000 | 0.721 | 152.26 | 14.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1100 | 0.941 | 165.8 | 12.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1200 | 1.207 | 166.6 | 12.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1300 | 1.533 | 163.7 | 12.9 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1400 | 1.901 | 163.5 | 12.6 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1500 | 2.317 | 166 | 13 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1600 | 2.788 | 160.6 | 13.3 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1700 | 3.303 | 159.5 | 13.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1800 | 3.91 | 153.4 | 13.7 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 1900 | 4.809 | 157.7 | 13.6 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-14 | Teri/Stan | #1 | 14.7317 | 2000 | 5.555 | 155.2 | 14.2 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 600 | 0.174 | 137.1 | 19.3 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 600 | 0.19 | 132.2 | 17.9 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 800 | 0.39 | 135 | 19.1 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 800 | 0.385 | 130 | 19 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1000 | 0.71 | 133.1 | 19.8 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1000 | 0.717 | 128.8 | 19.3 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1200 | 1.19 | 130.3 | 19.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1400 | 1.847 | 131.8 | 19.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1600 | 2.731 | 133.8 | 20 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1800 | 4.055 | 130.8 | 19.7 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 2000 | 5.458 | 131.1 | 19.5 | NONE MEAS. | Multimeter
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 600 | 0.17 | 137.1 | 19.3 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 600 | 0.186 | 132.2 | 17.9 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 800 | 0.38 | 135 | 19.1 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 800 | 0.388 | 130 | 19 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1000 | 0.708 | 133.1 | 19.8 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1000 | 0.716 | 128.8 | 19.3 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1200 | 1.19 | 130.3 | 19.5 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1400 | 1.854 | 131.8 | 19.5 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1600 | 2.74 | 133.8 | 20 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 1800 | 4.046 | 130.8 | 19.7 | NONE MEAS. | Opto +/-50
EFG1 | 2019-01-16 | Teri/Stan | #1 | 18.8414 | 2000 | 5.478 | 131.1 | 19.5 | NONE MEAS. | Opto +/-50

## EFG1_simplified_output
Rad. # | Blackbody Temp (deg C) | Rad. Signal - ALL (mV) | Thermopile Resistance (kohms)
EFG1 | 600 | 0.16 | 89.18
EFG1 | 800 | 0.352 | 89.34
EFG1 | 1000 | 0.662 | 88.93
EFG1 | 1200 | 1.126 | 89.01
EFG1 | 1300 | 1.424 | 88.87
EFG1 | 600 | 0.252 | 98.9
EFG1 | 800 | 0.455 | 99.1
EFG1 | 1000 | 0.786 | 99.5
EFG1 | 1200 | 1.34 | 99.9
EFG1 | 1400 | 2.08 | 99.4
EFG1 | 1600 | 3.037 | 98.95
EFG1 | 1800 | 4.242 | 99.7
EFG1 | 2000 | 5.745 | 99.4
EFG1 | 600 | 0.33 | 64.7
EFG1 | 800 | 0.52 | 62.8
EFG1 | 1000 | 0.849 | 62.6
EFG1 | 1200 | 1.341 | 64.9
EFG1 | 1400 | 2.052 | 65.3
EFG1 | 1600 | 2.992 | 64.9
EFG1 | 600 | 0.312 | 139.05
EFG1 | 800 | 0.502 | 139.2
EFG1 | 1000 | 0.831 | 138.5
EFG1 | 1200 | 1.345 | 137.9
EFG1 | 1400 | 2.032 | 137.85
EFG1 | 1600 | 2.946 | 137.5
EFG1 | 1800 | 4.067 | 137.3
EFG1 | 2000 | 5.821 | 137.7
EFG1 | 600 | 0.3 | 108.9
EFG1 | 800 | 0.501 | 105.4
EFG1 | 1000 | 0.831 | 103.6
EFG1 | 1200 | 1.304 | 103.7
EFG1 | 1400 | 1.966 | 103.9
EFG1 | 1600 | 2.86 | 103.7
EFG1 | 1800 | 4.151 | 102.9
EFG1 | 2000 | 5.531 | 102.5
EFG1 | 600 | 0.297 | 73.8
EFG1 | 800 | 0.489 | 72.6
EFG1 | 1000 | 0.795 | 70.94
EFG1 | 1200 | 1.248 | 71.7
EFG1 | 1400 | 1.875 | 72.35
EFG1 | 1600 | 2.72 | 72.85
EFG1 | 1800 | 3.948 | 72.7
EFG1 | 2000 | 5.282 | 72.8
EFG1 | 600 | 0.167 | 154.3
EFG1 | 800 | 0.396 | 132.3
EFG1 | 1000 | 0.721 | 133.7
EFG1 | 1600 | 2.745 | 138.9
EFG1 | 2000 | 5.467 | 133.6
EFG1 | 600 | 0.173 | 166.8
EFG1 | 600 | 0.184 | 146.9
EFG1 | 700 | 0.256 | 165.8
EFG1 | 800 | 0.376 | 163.8
EFG1 | 900 | 0.526 | 165
EFG1 | 1000 | 0.713 | 167
EFG1 | 1000 | 0.721 | 152.26
EFG1 | 1100 | 0.941 | 165.8
EFG1 | 1200 | 1.207 | 166.6
EFG1 | 1300 | 1.533 | 163.7
EFG1 | 1400 | 1.901 | 163.5
EFG1 | 1500 | 2.317 | 166
EFG1 | 1600 | 2.788 | 160.6
EFG1 | 1700 | 3.303 | 159.5
EFG1 | 1800 | 3.91 | 153.4
EFG1 | 1900 | 4.809 | 157.7
EFG1 | 2000 | 5.555 | 155.2
EFG1 | 600 | 0.174 | 137.1
EFG1 | 600 | 0.19 | 132.2
EFG1 | 800 | 0.39 | 135
EFG1 | 800 | 0.385 | 130
EFG1 | 1000 | 0.71 | 133.1
EFG1 | 1000 | 0.717 | 128.8
EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3
EFG1 | 1400 | 1.847 | 131.8
EFG1 | 1600 | 2.731 | 133.8
EFG1 | 1800 | 4.055 | 130.8
EFG1 | 2000 | 5.458 | 131.1
EFG1 | 600 | 0.17 | 137.1
EFG1 | 600 | 0.186 | 132.2
EFG1 | 800 | 0.38 | 135
EFG1 | 800 | 0.388 | 130
EFG1 | 1000 | 0.708 | 133.1
EFG1 | 1000 | 0.716 | 128.8
EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3
EFG1 | 1400 | 1.854 | 131.8
EFG1 | 1600 | 2.74 | 133.8
EFG1 | 1800 | 4.046 | 130.8
EFG1 | 2000 | 5.478 | 131.1
EFG1 | 600 | 0.17 | 137.1
EFG1 | 600 | 0.186 | 132.2
EFG1 | 800 | 0.38 | 135
EFG1 | 800 | 0.388 | 130
EFG1 | 1000 | 0.708 | 133.1
EFG1 | 1000 | 0.716 | 128.8
EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3
EFG1 | 1400 | 1.854 | 131.8
EFG1 | 1600 | 2.74 | 133.8
EFG1 | 1800 | 4.046 | 130.8
EFG1 | 2000 | 5.478 | 131.1

## 0-1.5 mv
Rad. # | Blackbody Temp (deg C) | Rad. Signal - ALL (mV) | Thermopile Resistance (kohms) | Rad. # | Blackbody Temp (deg C) | Rad. Signal - ALL (mV) | Thermopile Resistance (kohms)
EFG1 | 800 | 0.376 | 163.8 | EFG1 | 600 | 0.174 | 137.1 |  |  | @ 95% Confidence Level
EFG1 | 900 | 0.526 | 165 | EFG1 | 600 | 0.19 | 132.2 | Average: | 0.17933 |  |  | 600 | 0.179 | 0.17 | 0.188
EFG1 | 1000 | 0.713 | 167 | EFG1 | 600 | 0.17 | 137.1 | St. Dev. | 0.0090037 | @ 600 C mV = 0.179±0.009 |  | 800 | 0.383 | 0.377 | 0.389
EFG1 | 1000 | 0.721 | 152.26 | EFG1 | 600 | 0.186 | 132.2 | 95% CI: | 0.0094488 |  | 0.170<mV<0.188 | 1000 | 0.714 | 0.71 | 0.718
EFG1 | 1100 | 0.941 | 165.8 | EFG1 | 600 | 0.17 | 137.1 |  |  |  |  | 1200 | 1.194 | 1.18 | 1.208
EFG1 | 1200 | 1.207 | 166.6 | EFG1 | 600 | 0.186 | 132.2 |  |  |  |  | 900 | 0.526
EFG1 | 600 | 0.174 | 137.1 | [8 empty] | 1100 | 0.941
EFG1 | 600 | 0.19 | 132.2 | EFG1 | 800 | 0.376 | 163.8
EFG1 | 800 | 0.39 | 135 | EFG1 | 800 | 0.39 | 135 | Average: | 0.38317
EFG1 | 800 | 0.385 | 130 | EFG1 | 800 | 0.385 | 130 | St. Dev. | 0.0053821 | @ 800 C mV = 0.383±0.006
EFG1 | 1000 | 0.71 | 133.1 | EFG1 | 800 | 0.38 | 135 | 95% CI: | 0.0056481 |  | 0.377<mV<0.389
EFG1 | 1000 | 0.717 | 128.8 | EFG1 | 800 | 0.38 | 135
EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3 | EFG1 | 800 | 0.388 | 130
EFG1 | 600 | 0.17 | 137.1
EFG1 | 600 | 0.186 | 132.2 | EFG1 | 900 | 0.526 | 165
EFG1 | 800 | 0.38 | 135
EFG1 | 800 | 0.388 | 130 | EFG1 | 1000 | 0.713 | 167
EFG1 | 1000 | 0.708 | 133.1 | EFG1 | 1000 | 0.721 | 152.26
EFG1 | 1000 | 0.716 | 128.8 | EFG1 | 1000 | 0.71 | 133.1 | Average: | 0.71363
EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3 | EFG1 | 1000 | 0.717 | 128.8 | St. Dev. | 0.0046885 | @ 1000 C mV = 0.714±0.004
EFG1 | 600 | 0.17 | 137.1 | EFG1 | 1000 | 0.708 | 133.1 | 95% CI: | 0.0039197 |  | 0.710<mV<0.718
EFG1 | 600 | 0.186 | 132.2 | EFG1 | 1000 | 0.716 | 128.8
EFG1 | 800 | 0.38 | 135 | EFG1 | 1000 | 0.708 | 133.1
EFG1 | 800 | 0.388 | 130 | EFG1 | 1000 | 0.716 | 128.8
EFG1 | 1000 | 0.708 | 133.1
EFG1 | 1000 | 0.716 | 128.8 | EFG1 | 1100 | 0.941 | 165.8
EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3
|  |  |  | EFG1 | 1200 | 1.207 | 166.6
|  |  |  | EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3 | Average: | 1.1943
|  |  |  | EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3 | St. Dev. | 0.0085 | @ 1200 C mV = 1.194±0.014
|  |  |  | EFG1 | 1200 | 1.19 | 130.3 | 95% CI: | 0.013525 |  | 1.180<mV<1.208